## Slide 1
Crystal optics
Presentors: Raphael zilberblat, Ofek dadon
Guidence: Idan sthzeglowsky

## Slide 2: Table of content:
theoretical background
experiment results
conclusion
questions
Notes: כללי:
להוסיף קו תיאוריה לגרפים
לסדר כותרות וצירים לגרפים
להוסיף ציורים של הסטאפ

## Slide 3: Theoretical background

## Slide 4: Polarization and jones formalism:
An electromagnetic wave can be represented as:
Incident wave
Output wave
Optical component
The effect of an optical component:

## Slide 5
:
Quarter Wave Plate:
Half Wave Plate:
Optical components:

## Slide 6: Crystals
Any lattice structured material is a crystal
Birefringent Crystal
Uniaxial Crystal
We can study the crystal properties using Conoscopy
Notes: כל הרכיבים האופטיים הם גבישים
מקדמי שבירה

## Slide 7: Results

## Slide 8
Mean = 2.72 [mV]
Stderr = 0.1[mV]
3.6% err
Main cause of errors:
Laser
Polarizer
Measuring Device
Notes: רפאל: להוסיף ציור של לייזר, מקטב, מדידה
כאן הייתי נותן דוגמה קודם כל לוקטור הקיטוב לאחר שהאור עבר מקטב בכיוון x (כדאי לומר שהמקטב מטיל את וקטור הקיטוב על ציר מסויים). הכוונה היא שיהיה הסבר פשוט וברור למה שמקטב בודד עושה.
לאחר מכן אפשר לכתוב את קיטוב האור כפונקציה של זווית המקטב השני (אפשר גם לציין שזהו חוק מאלוס).
צריך לציין מה הזווית 𝜃 – ביחס למה היא נמדדה.
צריך להסביר מהו extinction ratio בעל-פה וגם לכצוב את הנוסחה.
בהקשר לשקף הבא – האם מצפים שהמקטב יעבוד בצורה זהה לתחום רחב של אורכי גל?

## Slide 9: Polarizers:
We have measured ER = 1:12,600 +- 600
With 3 measured ER = 1:16,200 +- 800
Manufacturer declares: 1:18,000
Laser
Polarizers
Measuring Device
Laser
Parallel Polarizers
Measuring Device
3rd Polarizer
Notes: התוצאה טובה יותר ב3 מקטבים מפני שהאור הנכנס למקטב השלישי מקוטב באופן טהור יותר (אבל לא בריבוע)
הסיבה שאנחנו לא מקבלים תוצאה לפי הגדרות היצרן היא בעיה במקטב עצמו- אולי דפקטים קטנים בפולימרים)

## Slide 10: Half Wave Plate
What is special in the peak/ low points?
Crossed Polarizers
Measuring Device
HWP
Laser
Notes: להסביר שהלוחית משקפת את הקיטוב סביב הציר האופטי
כאן חשוב להסביר מהיא פלטת חצי אורך גל (האם ניתן לעשות פלטה כזאת מגביש יוניאקסיאלי? – קישור לרקע התאורטי).
האם פלטה כזאת תיתן תוצאה זהה עבור אור ירוק?
גם פה צריך לציין מהי 𝜃 – ביחס למה היא נמדדה ומהי האויינטציה ההתחלתית של המקטבים.

## Slide 11: Quarter Wave Plate
QWP
Crossed Polarizers
Laser
Measuring Device
Notes: done
הייתי מחלק את זה לשני שקפים:
בראשון תראו כמו ב- 𝜆/2 וגם תסבירו למה העוצמה יורדת רק לחצי.
בשני תראו את האקסצנטריטי.

## Slide 12: Opto-isolator
An effective opto-isolator can be achieved when placing the QWP in either 0,90 degrees orientation
Measured and Theoretical Fresnel Coefficients of the entire system at 0 degrees(minimum reflection):
QWP
Polarizer
Laser
Measuring Devices
PBS
Mirror
Transmitted Beam
Reflected Beam
Notes: רפאל
להסביר מה זה נקודה 0
להוסיף את ההעברה על אותו גרף
הייתי מחלק את זה לשני שקפים:
בראשון תראו כמו ב- 𝜆/2 וגם תסבירו למה העוצמה יורדת רק לחצי.
בשני תראו את האקסצנטריטי.

## Slide 13: Conoscopy
Notes: רפאל
להסביר מה זה נקודה 0
להוסיף את ההעברה על אותו גרף

## Slide 14: Conoscopy- 405 nm
Notes: רפאל
להסביר מה זה נקודה 0
להוסיף את ההעברה על אותו גרף
הייתי מחלק את זה לשני שקפים:
בראשון תראו כמו ב- 𝜆/2 וגם תסבירו למה העוצמה יורדת רק לחצי.
בשני תראו את האקסצנטריטי.

## Slide 15: Conoscopy- 532 nm
Notes: רפאל
להסביר מה זה נקודה 0
להוסיף את ההעברה על אותו גרף

## Slide 16: Conoscopy- 628 nm
Notes: רפאל
להסביר מה זה נקודה 0
להוסיף את ההעברה על אותו גרף

## Slide 17: Conoscopy- all colors
Notes: רפאל
להסביר מה זה נקודה 0
להוסיף את ההעברה על אותו גרף

## Slide 18: References:
M. Pečar and M. Čepič, “Conoscopic figure: a complex consequence of a not so simple phenomenon”, Eur. J. Phys. 36 (2015).
M. Born and E. Wolf, Principles of Optics, chapter 15.4.4, p. 829.
Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, Fundamentals of Photonics, chapter 6.

## Slide 19: Questions?